RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNO NAROČILO

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B0948

Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	4

2.1	Naročnik javnega naročila	4

2.2	Pravna podlaga	4

2.3	Temeljna pravila poslovanja	4

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	5

3.1	Predmet	5

3.2	SPLOŠNE ZAHTEVE	5

3.3	Tehnične zahteve IN POPIS DEL	6

3.5	OGLED LOKACIJE	7

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	8

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	8

4.1.1	Pojasnila k razpisni dokumentaciji	8

4.1.2	Jezik	8

4.1.3	Označevanje	8

4.1.4	Vsebina ponudbe	8

4.1.5	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	8

4.1.6	Oblika ponudbe	9

4.1.7	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	9

4.1.8	Veljavnost ponudb	9

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	9

4.2.1	Podatki o ponudniku in ponudbi	10

4.2.2	Predračun	10

4.2.3	Specifikacija	10

4.2.4	Izjava o zagotavljanju varovanja podatkov	11

4.2.8	Izjava o izpolnitvi strokovnih in tehničnih zahtev	12

4.2.9	Izjava o prilagajanju potrebam naročnika	13

4.2.11	Vzorec pogodbe	14

4.2.12	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	14

4.2.13	Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi	14

4.2.14	Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev	14

4.2.15	Izjava o zagotavljanju garancijske dobe	14

4.2.16	Potrdilo o ogledu lokacije (oz. lokacij)	14

4.2.17	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	14

4.2.18	Tehnična dokumentacija	15

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev	15

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje	16

5.1.1	Merilo 1: Ekonomska cena	17

5.1.2	Merilo 2: Reference ponudnika	17

5.2	Primer dveh ponudb z enakim najboljšim rezultatom ocenjevanja	17

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi a) točke prvega ostavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 91/2015 s spremembami, v nadaljevanju ZJN), javno naročilo po odprtem postopku za:

zamenjavo SN in NN plošče v transformatorski postaji.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN), na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistemu e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/  najkasneje do 30. 08. 2021 do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni  mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4437

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 30. 08. 2021 in se bo začelo ob 09:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 07. 07. 2021. 	                       Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174; Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala s strani generalnega direktorja pooblaščena strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdal generalni direktor Javnega zavoda RTV Slovenija. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nepopolnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 80. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

## Predmet

Predmet te dokumentacije je zamenjava SN in NN plošč v transformatorski postaji.

Tehnične zahteve in popis del za javno naročilo JN-B0948 so razvidne iz vsebine elektro projektne dokumentacije PZI št: 16-02/19-E, 2019, ki določa opis in vsebino instaliranih elementov glede na naročnikove zahteve kot tudi prostorske namestitve opreme.

Navedena dokumentacija je na razpolago na CD zgoščenki, ki jo bodo zainteresirani ponudniki prejeli na ogledu lokacije (glejte točko 3.5).

Ob prejemu dokumentacije bo moral ponudnik predložiti tudi podpisano izjavo o zagotavljanju varovanja podatkov s strani ponudnikovega zastopnika oz. prokurista (obrazec na strani 22 te dokumentacije).

Dokumentacijo na CD zgoščenki lahko ponudniki dvignejo tudi pred ogledom lokacije, po vsaj enodnevni predhodni najavi in uskladitvi termina prevzema, na elektronskem naslovu: janez.strmsek@rtvslo.si in predložitvi podpisane izjave o zagotavljanju varovanju podatkov s strani ponudnikovega zastopnika oz. prokurista.

»Dokumentacijo je možno prejeti tudi preko spletne pošte ali navadne pošte. V tem primeru ponudnik na naslov: RTV SLOVENIJA, BIROINVEST IN NEPREMIČNINE, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA, s pripisom »JN-B0948 – PREVZEM DOKUMENTACIJE« posreduje original podpisano izjavo o zagotavljanju varovanja podatkov in kontaktne podatke za pošiljanje preostalega dela Dokumentacije (projektne dokumentacije)«

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb navedene projektne dokumentacije, ki jih je ponudnik dolžan upoštevati pri izvedbi del. Izvedena dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah, pri čemer naročnik ne bo priznaval nobenih dodatkov in podražitev iz naslova sprememb projektne dokumentacije.

## SPLOŠNE ZAHTEVE

Ponudnik mora strogo upoštevati in vkalkulirati v cene ves popis, ki je naveden v elektro načrtu PZI št: 16-02/19-E, 2019

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati dodatnih, nepredvidenih oz. več del ter naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne projektne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v projektni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Gradbena dela, ki so potrebna za demontažo stare opreme, vključno z odvozom odpadnega gradbenega materiala ter ponovne zazidave, kot tudi sprotno grobo čiščenje prostorov, so obveznosti ponudnika in morajo biti vključena v ceni ponudbe.

Zaščita prostorov in tehnične opreme, izdelava gradbenih odrov, gradbena dela - rušenje, obzidave in izoliranje prehodov instalacij, predelava transportnih poti, pomoč pri selitvah ter vzpostavitev prvotnega stanja, so obveznosti ponudnika in morajo biti vključene v ponudbi.

Upoštevati je potrebno, da se nova in stara oprema transportira preko hodnikov in ostalih preprek RTV hiše in nikakor ne v osebnih dvigalih! Posebna dvigala in odre mora nuditi ponudnik in upoštevati v ponudbi.

Deponija odpadnega materiala na dvorišču ne sme presegati večjih količin, kot jih narekuje en odvoz kamiona s tovrstno namembnostjo.

Ponudnik se bo moral prilagajati terminskim planom, ki jih bo naročnik sprotno določal na podlagi programskih  tedenskih planov. O tem se bosta ponudnik in naročnik dogovarjala na sprotnih sestankih. Dela se bodo odvijala tudi v popoldanskem in nočnem času, kot tudi ob nedeljah in praznikih.

Potrebno se bo sproti prilagajati naročnikovim potrebam in upoštevati zaščito delovnega okolja in opreme, sprotno čiščenje, upoštevati pravilnik iz VZPD in požarnega varstva, elaborat VZPD ter  pisnega sporazuma med naročnikom  in ponudnikom.

Odmik, iznos in zaščito opreme izvaja ponudnik glede na sprotne dogovore na tedenskih sestankih z odgovornim vodjem projekta RTV.

Ogled objekta, ki je časovno definiran v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je obvezen. V primeru, da si ponudnik ali njegov zastopnik v tem času ne ogleda objekta, ne mora kandidirati kot ponudnik.

V primeru, da ponudnik ne upošteva smernic te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročile in projektne dokumentacije in ne poda vseh zahtevanih podatkov (se odmika od zahtevanih parametrov na račun cenejše opreme ali manjšanja vsebine)  iz razpisne in projektne dokumentacije, bo ponudba izločena.

Ponudnik mora podati ponujene cene za vsako specificirano postavko posebej na projektantskih popisih in oceniti specifična dodatna dela iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalci del bodo morali maksimalno paziti na varstvo pri delu in dela prilagoditi tako, da ne bo prihajalo do življenjskih in materialnih škod, ki bi nastale zaradi malomarnosti. Malomarnost narekuje življenjsko in odškodninsko odgovornost!

Rok izvedbe:

Ponudnik opravi vsa razpisana dela v pogodbenem roku, in sicer v dveh delih:

- prvi del za SN, v roku največ 3 mesecev od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

- drugi del za NN, v roku največ 4 mesecev po končnem prevzemu za SN.

Takoj po podpisu pogodbe bo izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom izdelal plan izvedbe v skladu z navedenim rokom izvedbe.

Garancija za izvedena dela je najmanj 5 let od dneva končnega prevzema.

Garancija za vgrajeno opremo je določena z garancijo proizvajalca opreme.

Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 7 let od končnega prevzema.

Odzivni čas in odprava napak:

Ponudnik zagotavlja odzivni čas v največ 2 urah in odpravo napak v času 24 ur v času garancije za vgrajeno opremo.

Izobraževanje:

Za pravilno upravljanje in vzdrževanje nove opreme mora ponudnik zagotoviti izobraževanje zaposlenih v elektro Energetiki JZ RTVSLO za 8 oseb, ki mora biti vključeno v ceno ponudbe. Izobraževanje in literatura mora biti v slovenskem jeziku.

## Tehnične zahteve IN POPIS DEL

Natančen popis del in tehnične zahteve so navedene v elektro načrtu PZI št: 16-02/19-E, 2019.

Ostali pogoji in zahteve naročnika:

- certifikat za delo pod napetostjo,

- certifikati kakovosti (ISO  9001 in ISO 14001).

  - IZPOLNJEVANJE TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

Skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/2017) morajo ponudniki zadostiti temeljnim okoljskim zahtevam za SN celice.

    - Dokazilo o skladnosti z Uredbo o zelenem javnem naročanju – SN celice

### Ponudnik mora priložiti v svoji ponudbi dokazilo za predvidene SN celice, ki jih bo uporabljal za izvedbo predmeta javnega naročila ter predložiti dokazila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev za okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. list. RS, št. 51/2017).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

## OGLED LOKACIJE

Prisotnost na ogledu lokacije, kjer se bodo dela izvajala, je obvezen pogoj za sodelovanje na razpisu. Na samem ogledu ponudniki prejmejo tudi CD s projektno dokumentacijo (glejte točko 3.1).

Pred pričetkom ogleda mora ponudnik naročniku predložiti:

- podpisano pooblastilo za sodelovanje na ogledu lokacije za javno naročilo z interno oznako JN-B0948,

- podpisano Izjavo o zagotavljanju varovanja podatkov.

Ponudniki se morajo na obvezen ogled lokacije prijaviti najkasneje en delovni dan pred željenim terminom ogleda:

- z elektronsko pošto na naslov: javna.narocila@rtvslo.si s pripisom »Ogled lokacije za JN-B0948«

Obvezen ogled lokacije je mogoč v terminih:

- 10. 08. 2021,

- 11. 08. 2021,

- 12. 08. 2021.

Ponudnik in naročnik bosta s pomočjo elektronske pošte uskladila točno lokacijo in termin ogleda.

Oseba ponudnika, ki se namerava udeležiti obveznega ogleda, mora na ogled prinesti s strani ponudnika podpisano pooblastilo. Iz pooblastila mora biti razvidno ime osebe, ki se v imenu ponudnika udeležuje ogleda ter da je pooblastilo izdano za namen izvedbe ogleda. Oseba ponudnika mora svojo identiteto verificirati s predložitvijo osebnega dokumenta.

O opravljenem ogledu ponudnik in naročnik izpolnita potrdilo o ogledu lokacije, ki jo ponudnik priloži ponudbeni dokumentaciji.

POTRJEN OGLED LOKACIJE JE POGOJ ZA ODDAJO POPOLNE PONUDBE.

Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ter napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k razpisni dokumentaciji

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 20. 08. 2021 do 09:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bodo objavljene na isti spletni strani kot prvotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. Dokumentacija, s katero ponudnik izkazuje tehnične in ostale značilnosti ponujene opreme je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC« vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti (skladno s projektom, navedenim v tč. 3), v nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve.

V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezno podjetje nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Podjetje, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne do 15. 11. 2021. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Predračun zahtevan v točki 4.2.2 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

Obrazec »Specifikacija predračuna«, zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Predračunu - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotno Specifikacijo predračuna - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.19 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo.  Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku in ponudbi

### Predračun

Cene morajo biti izražene v EUR. Odobreni popusti morajo biti izraženi ločeno. Izkazana mora biti tudi končna vrednost v EUR, brez DDV, DDV in končna vrednost z vključenim DDV. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji:

Prvi del – SN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Drugi del  – NN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Rok izvedbe:

Ponudnik opravi vsa razpisana dela v pogodbenem roku, in sicer v dveh delih:

- prvi del za SN, v roku največ 3 mesecev od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

- drugi del za NN, v roku največ 4 mesecev po končnem prevzemu za SN.

Garancija:

Ponudnik daje naročniku najmanj 5 letno garancijo za vsa izvršena in prevzeta dela po tej pogodbi (tudi za dela podizvajalcev). Za kvaliteto vgrajene opreme in materiala pa ponudnik jamči v obsegu in za čas, kot jamči proizvajalec te opreme in materiala, s pričetkom datuma jamstva od dneva končnega prevzemnega zapisnika. Garancijski rok začne teči od datuma končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika vseh opravljenih del za SN in NN.

Rezervni deli:

Ponudnik zagotavlja rezervne dele še najmanj 7 let po datumu končnega prevzemnega zapisnika.

Odzivni čas in odprava napak:

Ponudnik zagotavlja odzivni čas v največ 2 urah in odpravo napak v času 24 ur v času garancije za vgrajeno opremo.

### Specifikacija

Ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec Specifikacija predračuna, ki je samostojen Excel dokument in del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Specifikacija prikazuje podrobnejši opis in obseg del.

Ponudnik mora v obrazec vpisati ceno na enoto mere (EM) brez DDV. Ostala polja se izpolnijo (izračunajo) samodejno na podlagi vnaprej določenih formul.

Ponudnik mora v Specifikaciji predračuna ponujati vse pozicije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Specifikaciji predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Znesek iz polja »Skupaj brez DDV« mora ponudnik prepisati v obrazec Predračun.  V kolikor bo prišlo do neujemanja podatkov na obrazcih, bo naročnik upošteval seštevek iz obrazca Specifikacija predračuna.

### Izjava o zagotavljanju varovanja podatkov

    - Podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti naslednje:

- Za vsakega od svojih, v obrazcu ponudbe navedenih podizvajalcev, mora ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.17, 4.2.19;

- Izjavo ponudnika glede podizvajalcev;

- Pogodbo s podizvajalci iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

  - Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec

  - Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

  - Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled.

- Podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

To soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila.

- Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev;

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca oz. pred vključitvijo novega podizvajalca pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave oz. vključitve novega podizvajalca moral predložiti tudi:

- dokumente za novega podizvajalca, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.17, 4.2.19;

- pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

  - vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

- podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (le v primeru, če novi podizvajalec zahteva neposredna plačila);

- pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika (izvajalca) neposredno plačuje novemu podizvajalcu (le v primeru, če novi podizvajalec zahteva neposredna plačila);

- svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti naslednje:

- Za vsakega od v obrazcu ponudbe navedenega izvajalca morajo biti predloženi dokumenti, zahtevani v točkah 4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.17, 4.2.19;

- Ponudnik mora za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) priložiti zgoraj navedena dokazila za izpolnjevanje pogojev. Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

- Priložen mora biti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani pri tem javnem naročilu; Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

    - Reference ponudnika

Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) potrjeno pozitivno referenco s katero dokazuje, da je od 01. 06. 2016 (obdobje se nanaša na datum primopredaje izvedenih del s strani investitorja), s strani investitorja za uspešno izvedena dela za montažo in priključitev NN plošče z nazivnim tokom vsaj 1600A v objektu po CC-SI klasifikaciji »22240 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja« ali »23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti«, ali »1220 – Poslovne in upravne stavbe« ali »1241- Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe« ali »1251- industrijske stavbe. Za objekte v klasifikaciji 1220, 1241 in 1251 mora ponudnik predložiti dokazilo, da je bila v sklopu objekta vgrajena transformatorska postaja z NN ploščo z nazivnim tokom vsaj 1600A.

V kolikor ponudnik predloži več referenc, bo ocenjevan po merilu!

Montaža in priključitev NN/SN plošče je morala zajemati vso opremo, kot je predmet razpisa (omogočen priklop na CNS iz vseh dovodnih in odvodnih odklopnikov, vgrajeni merilnimi instrumenti (meritve energije, moči, toka, napetosti, THD, faktorja delavnosti.....), z lokalnimi prikazovalniki vseh merjenih vrednosti, z vgrajenimi komunikacijskimi vmesniki, ki omogočajo daljinski vpogled preko interneta (spletnih strani).

Vrednost pogodbenih elektro del pri izgradnji/prenovi posameznega objekta, v okvirju katerih so bila izvedena dela za dobavo, montažo in priključitev NN/SN plošče z nazivnim tokom vsaj 1600A je morala znašati najmanj 350.000 EUR brez DDV.

Ponudnik izpolni in predloži, podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja, ki mora vsebovati ime in naslov investitorja, datum opravljanja del, datum primopredaje, vrednost del, objekt, na katerem so bila dela opravljena, kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke in ustrezno zaključena, ter žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca investitorja, v skladu z obrazcem referenčnega potrdila te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kar vse dokazuje izpolnjevanje pogoja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja.

Opomba: V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja oz. glavnega izvajalca.

Dela morajo biti uspešno zaključena (pridobljeno uporabno dovoljenje) do datuma oddaje ponudbe po tem javnem naročilu.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri referenčne izjave neposredno pri izdajatelju reference. V kolikor se bo izkazalo, da je ponudnik navedel neresnične ali pomanjkljive podatke, bo naročnik ponudbo izločil.

### Izjava o izpolnitvi strokovnih in tehničnih zahtev

Ponudnik mora v izjavo navesti zahtevane podatke o zaposlenih delavcih, ki izpolnjujejo spodnje zahteve in predložiti zahtevana dokazila.

- Imenovani vodja del mora:

- Imeti minimalno srednjo strokovno izobrazbo elektro stroke (4. letna srednja šola).

- imeti mora strokovno usposobljenost za izvedbo del OVD za manj zahtevne objekte skladno z določili gradbene zakonodaje pri pooblaščenem ponudniku storitev OVD.

- imeti aktivno licenco za pooblaščenega inženirja elektro stroke za vodenje del na zahtevnih objektih pri IZS-matična sekcija gradbenih inženirjev, skladno s 6. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona  in

- biti na dan odpiranja ponudb zaposlen pri ponudniku - v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas ali krajši delovni čas, skladno z drugo alinejo prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona,

Naročnik bo od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev pogodbe o zaposlitvi za redno delovno razmerje, sklenjene med ponudnikom (delodajalec) in imenovanim vodjo del (delojemalec).

V primeru, da vodji del preneha redno delovno razmerje pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti iz predmetnega javnega naročila, mora ponudnik z obstoječim vodjo del skleniti novo redno delovno razmerje ali zaposliti novega vodjo del, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot prvotni vodja del, s pričetkom zaposlitve naslednji dan od prenehanja zaposlitve prejšnjega vodje del. Novo redno delovno razmerje z obstoječim ali novim vodjo del mora biti sklenjeno najmanj do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti iz predmetnega javnega naročila.

Odgovorni vodja vseh del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

- Preglednik električnih instalacij (najmanj ena oseba):

- mora biti usposobljen po programu NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

- Izvajalci DPN (najmanj tri osebe v skladu s predpisi DPN):

- imajo pridobljen veljavni certifikat za delo pod napetostjo (DPN) na NN nivoju po preverjenem sistemu.

Ponudnik mora zagotoviti osebje za dela na rekonstrukciji elektro energetskega postroja, pri kateri so dela na NN nivoju izvajana tudi pod napetostjo (DPN) in sicer s skupno usposobljenih izvajalcev, ki je certificirana po preverjenem sistemu.

Ponudnik navede imena in priimke oseb v naročnikov obrazec ter v svoji ponudbi priloži veljavna dokazila in pooblastila za vse izvajalce DPN (fizične osebe), ki jih prijavlja.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo z ponudnikom in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine le te, ali vztrajati pri pogodbi in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine ali delno, če ponudnik v času izvedbe del ne bo zagotavljal redne prisotnosti nominiranih kadrov na gradbišču.

### Izjava o prilagajanju potrebam naročnika

    - Dokazilo o skladnosti z Uredbo o zelenem javnem naročanju – SN celice

### Ponudnik mora priložiti v svoji ponudbi dokazilo za predvidene SN celice, ki jih bo uporabljal za izvedbo predmeta javnega naročila ter predložiti dokazila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev za okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. list. RS, št. 51/2017).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

### Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.

V kolikor ponudnik nastopa s partnerjem oz. podizvajalcem, mora biti vzorec pogodbe na enak način  parafiran in žigosan s strani partnerjevega oz. podizvajalčevega zastopnika ali prokurista.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 6 mesecev po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

### Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev

### Izjava o zagotavljanju garancijske dobe

### Potrdilo o ogledu lokacije (oz. lokacij)

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem je dolžnost ponudnika, da pridobi takšno izjavo tudi od svojega podizvajalca in jo v roku posreduje naročniku.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora predložiti vse preostale dokumente, ki so zahtevani v poglavju 3.3 tehnične zahteve in niso posebej navedeni v točkah od 4.2.1 do 4.2.18, vključno s prospektnim materialom v katerem konkretno označi kateri model opreme ponuja.

    - ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Naročnik je pripravil obrazec ESPD (datoteka XML), ki je dostopen na spletni strani: www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-B0948.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - PREVERJANJE  SPOSOBNOSTI   IN  POGOJEV  ZA  SODELOVANJE

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 4. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži zapriseženo izjavo ali pa izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, ki izkazuje, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava –  da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Dokument na dan naročnikovega poziva ne sme biti starejši od enega meseca.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi naslednjih meril:

### Merilo 1: Ekonomska cena

Cena bo preračunana v točke skladno s spodaj navedeno formulo:

skupna končna vrednost ocenjevane ponudbe

( 2  -  ------------------------------------------------------------------------------ )    x 98

skupna končna vrednost najnižje ponudbe

Izračun bo potekal na dve decimalni mesti. Nobena ponudba ne more prejeti manj kot nič točk.

Največje število točk za merilo Ekonomska cena = 98

### Merilo 2: Reference ponudnika

Ponudnik bo prejel za vsako dodatno referenco za ponudnika iz točke 4.2.7, eno (1) točko. Največje število točk pri tem merilu je dva (2).

Največje število točk za merilo Reference ponudnika = 2

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

## Primer dveh ponudb z enakim najboljšim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela(i) enako največje število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši rok izvedbe; če ponudbe še vedno ne bo mogoče izbrati, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo.

- MOŽNOST REVIZIJE

  - Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - Uradni list RS 43/2011, ZPVPJN-A - Uradni list RS 63/2013, ZPVPJN-B - Uradni list RS 60/2017, ZPVPJN-C – Uradni list RS 72/2019) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

  - Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

- OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

## Podatki o ponudniku oz. podizvajalcu oz. partnerju

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

Ponudnik  oz.  podizvajalec  oz.  partner (ustrezno obkrožite):

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON:: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: …………………………..

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Na osnovi javnega naročila za zamenjavo SN in NN plošče v transformatorski postaji št. JN-B0948, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da dajemo ponudbo

(ustrezno obkroži)

a) samostojno

b) ponudbo z naslednjimi podizvajalci:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

c) skupno ponudbo z naslednjimi partnerji:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

II. Ponudbeni pogoji:

| Opis postavke | Vrednost v EUR DDP lokacija naročnika brez DDV |
| --- | --- |
| Vrednost celotnih razpisanih del skladno z elektro projektno dokumentacijo PZI št. 16-02/19-E, 2019 zamenjava skupaj za SN in NN plošč v transformatorski postaji in tehničnimi zahtevami v tč. 3 razpisne dokumentacije (MERILO 1): |  |

Plačilni pogoji:

Prvi del – SN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Drugi del NN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Rok izvedbe:

Ponudnik opravi vsa razpisana dela v pogodbenem roku, in sicer v dveh delih:

- prvi del za SN, v roku največ 3 mesecev od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

- drugi del za NN, v roku največ 4 mesecev po končnem prevzemu za SN.

Garancijski pogoji:

Ponudnik zagotavlja …………… (najmanj 5) letno garancijo za vsa izvršena in prevzeta dela, tudi za dela podizvajalcev. Za kvaliteto vgrajene opreme in materiala pa ponudnik jamči v obsegu in za čas, kot jamči proizvajalec te opreme in materiala, s pričetkom datuma jamstva od dneva končnega prevzemnega zapisnika. Garancijski rok začne teči od datuma končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika vseh opravljenih del za SN in NN.

Rezervni deli:

Ponudnik zagotavlja rezervne dele še ………….. (najmanj 7) let po datumu končnega prevzemnega zapisnika.

Odzivni čas in odprava napak:

Ponudnik zagotavlja odzivni čas v največ 2 urah in odpravo napak v času 24 ur v času garancije za vgrajeno opremo.

MERILO 2: Število pozitivnih referenc za ponudnika: ……………….

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................					............…..................................

## SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA za JN-B0948

Ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec Specifikacija predračuna, ki je samostojen Excel dokument in del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Specifikacija prikazuje podrobnejši opis in obseg del.

Ponudnik mora v obrazec vpisati ceno na enoto mere (EM) brez DDV. Ostala polja se izpolnijo (izračunajo) samodejno na podlagi vnaprej določenih formul.

Ponudnik mora v Specifikaciji predračuna ponujati vse pozicije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Specifikaciji predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Znesek iz polja »Skupaj brez DDV« mora ponudnik prepisati v obrazec Predračun. V kolikor bo prišlo do neujemanja podatkov na obrazcih, bo naročnik upošteval seštevek iz obrazca Specifikacija predračuna.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati dodatnih, nepredvidenih oz. več del ter naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne projektne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v projektni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ter napačnega interpretiranja tehnične oz. projektne dokumentacije.

Ponudnik  oz.  podizvajalec  oz.  partner  (ustrezno obkroži):

Naziv ..........................................................

Naslov ........................................................

....................................................................

## Izjava o zagotavljanju varovanja podatkov

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO:

- da zagotavljamo varovanje podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS 94/2007) in uredbo GDPR,

- da bomo ohranili vse podatke, spise in listine, s katerimi se bomo seznanili med pridobivanjem informacij in opravljanjem storitev kot poslovno skrivnost,

- da zagotavljamo varovanje podatkov v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«. Dokumentacija je na zahtevo ponudnika na vpogled na RTV Slovenija.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava ponudnika glede podizvajalcev

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

- da bomo v celoti odgovarjali za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev,

- da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Udeležba podizvajalcev

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Pri predmetnem javnem naročilu nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

- V ponudbi je podizvajalec ______________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen pri izvajanju _____________________ € (BREZ DDV), kar znaša ______% ponudbene vrednosti.

- V ponudbi je podizvajalec ______________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen pri izvajanju _____________________ € (BREZ DDV), kar znaša ______% ponudbene vrednosti.

- V ponudbi je podizvajalec ______________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen pri izvajanju _____________________ € (BREZ DDV), kar znaša ______% ponudbene vrednosti.

(alinejo ponoviti za celotno število podizvajalcev)

Podizvajalec ______________________________________ (naziv) imenuje vodjo posameznih ………………………………(vrsta) del ______________________________________ (ime in priimek, št. aktivno licenco za pooblaščenega inženirja elektro stroke za vodenje del na zahtevnih objektih pri IZS-matična sekcija gradbenih inženirjev, skladno s 6. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona).

(alinejo ponoviti za celotno število podizvajalcev, katerih delež presega 30 % ponudbene vrednosti)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Izdajatelj referenčne izjave: …………………………………..

Naslov .........................................................................

## REFERENČNA IZJAVA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Potrjujemo, da je ponudnik ……………………………………………………………………………………….

v obdobju od 01. 06. 2016 uspešno izvedel dela za montažo in priključitev NN plošče z nazivnim tokom vsaj 1600A v objektu po CC-SI klasifikaciji »22240 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja« ali »23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti«. ali »1220 – Poslovne in upravne stavbe« ali »1241- Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe« ali »1251- industrijske stavbe. Za objekte v klasifikaciji 1220, 1241 in 1251 mora ponudnik predložiti dokazilo, da je bila v sklopu objekta vgrajena transformatorska postaja z NN ploščo z nazivnim tokom vsaj 1600A.

| Naziv in naslov investitorja |  |
| --- | --- |
| Datum opravljanja del |  |
| Datum primopredaje |  |
| Vrednost del |  |
| Objekt, na katerem so bila dela opravljena |  |
| Kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke in ustrezno zaključena, |  |
| Pogodbena vrednost v EUR brez DDV |  |
| Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |

V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja.

Upoštevaje odzivnost na naročilo oz. rok izvedbe, korektnost izvedbe, kakovosti storitve in cene storitve, reklamacije, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in njegov odnos do naročnika, ocenjujemo poslovno sodelovanje z omenjenim ponudnikom v tem obdobju kot

DOBRO.

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Potrdilo se izdaja za potrebe javnega razpisa naročnika RTV Slovenija št.: JN-B948 ter se v druge namene ne more uporabljati.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis izdajatelja reference:

........................................					.........................................

Ponudnik  oz.  podizvajalec  oz.  partner  (ustrezno obkrožite):

Naslov .......................................................

....................................................................

## IZJAVA O PRILAGAJANJU POTREBAM NAROČNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo vsa dela izvajali po veljavnih predpisih, normativih in standardih, investicijsko tehnični dokumentaciji ter pravilih stroke, ob upoštevanju omejitev gibanja in občasnih prekinitev del, glede na celodnevno redno dejavnost RTV Slovenija.

Občasne omejitve bodo veljale za hrupna gradbena, obrtniška in inštalacijska dela (povzročanje hrupa in vibracij). Ponudnik bo o teh terminih pravočasno obveščen.

Ponudnik se zavezuje prilagoditi organizacijo gradbišča drugim morebitnim sočasnim gradnjam na isti lokaciji.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

## Vzorec pogodbe

POGODBA ŠTEV. JN-B0948

Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa generalni direktor Andrej Grah Whatmough

(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju teksta PONUDNIK)

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS, št.: 91/2015 s spremembami) za

zamenjavo SN in NN plošče v transformatorski postaji.

Ponudnik je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega naročila štev. JN-B0948, objavljenega na portalu javnih naročil .......................... pod št.: …………..

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe predmeta javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo štev. JN-B0948, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je vsebovala tudi strojno in elektro projektno dokumentacijo PZI št: 16-02/19-E, 2019, kjer so definirani vsi detajli vsebine projektne dokumentacije.

3. člen

3.1.

Končna vrednost pogodbe znaša:

EUR ……………  DDP lokacija naročnika (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV

EUR ..………….  DDV

---------------------------------------------------------------------------------------

EUR …………… Skupna končna vrednost z vključenim DDV

V primeru, če bo ponudnik dobavljal blago in opravljal s tem blagom povezane storitve iz šifre F/Gradbeništvo (standardne klasifikacije dejavnosti), se za namene DDV uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1.

Ponudnik ne more uveljavljati nobenih dodatnih, nepredvidenih oz. več del ter naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne projektne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v projektni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

V zgornji vrednosti so vključeni vsi stroški, kot so:

- stroški transporta, vštevši vsa nakladanja, razkladanja in dviganja,

- priprava delovišč in zaščita prostorov ter tehnične opreme,

- demontaža obstoječe opreme,

- stroški čiščenja ter odstranitev embalaže in drugih nevarnih ovir po izvedenih delih ter odvozi odpadnega materiala na deponijo,

- vzpostavitev prvotnega stanja,

- kilometrina, morebitni potni stroški, cestnine, nočitve itd.,

- vsa druga dela in stroške, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo del.

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ter napačnega interpretiranja tehnične oz. projektne dokumentacije.

Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik, morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in oznako naročila, ki ga bo naročnik poslal izvajalcu po podpisu pogodbe.

Pogodbena vsota zadostuje za vsa dela, opisana v projektu in detajlirana na načrtih ter za izvršitev opisanih del, kakor tudi za dela, ki se jih lahko predvidi in so v povezavi z ostalimi deli.

4. člen

(samo za primere, ko ponudnik nastopa samostojno)

Naročnik bo nakazoval pogodbene zneske na poslovni račun ponudnika št.: ....................................... pri banki ……………………………………….na način:

Prvi del – SN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Drugi del NN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

4.2.1

(samo za primere, ko ponudnik izvaja naročilo s podizvajalcem, ki zahteva direktno plačilo)

Ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalcem............... skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne .............., ki je priloga te pogodbe.

Ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu.

Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe.

Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik bo plačeval:

- zneske opravljenih del ponudnika................ bo plačeval na račun ponudnika št.: ........................ pri banki ...................na način;

Prvi del – SN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Drugi del NN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

- zneske opravljenih del podizvajalca .....................(samo za izvedena dela, ki so določena s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne ...........) bo plačeval na račun podizvajalca štev. ...................... pri banki ....................... na način;

Prvi del – SN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Drugi del NN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Naročnik nebo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

4.2.1.1

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca oz. pred vključitvijo novega podizvajalca, pred zamenjavo oz. vključitvijo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave podizvajalca moral predložiti tudi:

- dokumente za novega podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanjem v tem javnem naročilu;

- pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

  - vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del;

- podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje novemu podizvajalcu;

- svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

4.2.2

(samo za primere, ko ponudnik izvaja naročilo s podizvajalcem, ki ne zahteva direktnega plačila)

Ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalcem................... skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne .............., ki je priloga te pogodbe.

Naročnik bo  plačeval izvedena dela na naslednji način:

- zneske opravljenih del ponudnika in podizvajalca .................... bo plačeval na račun ponudnika št.: ……………………………….pri banki ……………………………………….,

Prvi del – SN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Drugi del NN:

- v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Dela se bodo obračunavala po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

Naročnik nebo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

4.2.2.1

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave podizvajalca moral predložiti tudi:

- dokumente za novega podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanjem v tem javnem naročilu;

- pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

  - vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del;

- svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

4.2.2.2

Ponudnik (glavni izvajalec) bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa ali situacije naročniku predložil svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila.

5. člen

5.1.

Ponudnik izjavlja, da mu je znano gradbišče in projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal.

Ponudnik se zavezuje, da bo morebitne manjše zahtevke iz naslova nepredvidenih pogojev za delo ali nepopolne oziroma neustrezne dokumentacije ustrezno korigiral na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

5.2.

Ponudnik opravi vsa razpisana dela v pogodbenem roku, in sicer v dveh delih:

- prvi del za SN, v roku največ 3 mesecev od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

- drugi del za NN, v roku največ 4 mesecev po končnem prevzemu za SN,

sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5.3.

Za pravilno upravljanje in vzdrževanje nove opreme bo ponudnik zagotovil izobraževanje zaposlenih v elektro Energetiki JZ RTVSLO za 8 oseb. Izobraževanje in literatura mora biti v slovenskem jeziku.

5.4.

Šteje se, da je ponudnik s podpisom te pogodbe uveden v delo. Pismeno dogovorjeni odmiki ali spremembe v dinamiki so za pogodbeni stranki obvezni.

5.5.

Ponudnik bo vsa dela izvajal po veljavnih predpisih, normativih in standardih, investicijsko tehnični dokumentaciji ter pravilih stroke, ob upoštevanju omejitvah gibanja in morebitne občasne prekinitve del, glede na celodnevno redno dejavnost RTV Slovenija. Tukaj so mišljena predvsem hrupna gradbeno-obrtniška, oz. zaključna dela.

5.6.

Pred začetkom izvajanja pogodbenih obveznosti je ponudnik dolžan v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku terminski plan predvidenih del, ki predstavlja prilogo k tej pogodbi.

Naročnik mora pred pričetkom del po tej pogodbi omogočiti ponudniku, da zaradi narave dela naročnika  delo ponudnika ne bo bistveno ovirano, ponudnik pa se mora v skladu s pogoji, ki jih je sprejel v razpisnih pogojih, prilagoditi z načinom izvajanja del naročniku.

5.7.

Ponudnik ima pravico zahtevati podaljšanje pogodbenega roka v naslednjih primerih:

- ob zamudi pri uvedbi ponudnika v posel ali drugih zamudah s strani naročnika, zaradi katerih ponudnik ne more začeti ali nadaljevati del,

- zaradi višje sile in ukrepov pristojnih upravnih organov,

- zaradi zahteve naročnika po prekinitvi del za krajše časovno obdobje. Taka prekinitev lahko nastane zaradi programskih zahtev naročnika.

Okoliščine, ki vplivajo na podaljšanje roka, ponudnik vpiše v dnevnik izvedbe del. Tak vpis velja za sporočilo naročniku o podaljšanju roka.

6. člen

6.1.

Končni prevzem pogodbenih del bosta pogodbeni stranki opravili komisijsko pri naročniku RTV Slovenija, najkasneje v roku sedmih dni po izvedenih delih in testiranju po tej pogodbi in to potrdili s podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Naročnik in ponudnik imenujeta naslednja(e) predstavnika(e) v komisijo za prevzem:

Nadzornik del določen s strani naročnika:  …………………………………

Za naročnika:  …………………………………

Za ponudnika:  …………………………………..

Nadzornik del je dolžan vse ugotovitve vpisati v pisno poročilo o prevzemu, ki ga bodo podpisali tudi vsi člani prevzemne komisije naročnika. Z datumom podpisa primopredajnega zapisnika naročnik prevzame pogodbena dela.

6.2.

V primeru morebitnih pomanjkljivosti, ki bodo v zapisniku zapisane, pogodbeni stranki določita sporazumen rok za njihovo odpravo, ki pa ne sme biti daljši od enega meseca. V tem primeru velja za prevzem pogodbenih del datum, ko bodo prav tako z zapisnikom potrjene in odpravljene pomanjkljivosti iz predhodnega zapisnika.

Za končni prevzem pogodbenih del, ki so osnova za plačilo, bo veljal zadnji datum zapisnika komisije pogodbenih strank, iz katerega bo razvidno, da so dela po tej pogodbi korektno izvedena in dokončana.

7. člen

7.1.

Nadzornik del bo polnopravno zastopal naročnika in v njegovem imenu in za njegov račun lahko prevzemal, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih določilih te pogodbe.

Glede na naravo del naročnik meni, da ni potrebno izvesti prijave gradbišča, kot je to določeno v prilogi 3 Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Nadzornik del skrbi, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih ali po določilih te izvajalske pogodbe v skladu s terminskim planom (priloga 4 te pogodbe).

Vodja del skrbi za upoštevanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo izvajanje. Vodja nadzora bo posredoval v primeru, da se na območju gradbišča ne izvajajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.

Ponudnik je za svojega zastopnika in vodjo del pri izvedbi po tej pogodbi sprejetih del imenoval: …………………………, ki bo prisoten ves čas izvajanja del. Ponudnik bo zagotovil vsakodnevno stalno prisotnost vodje del na gradbišču naročnika.

Zamenjava vodje del tekom trajanja pogodbe ni možna, razen v izjemnih primerih (daljša bolezen, smrt).

7.2.

Pred pričetkom dela na delovišču je potrebno na osnovi 25. Člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu skleniti pisni sporazum.

Ponudnik mora spoštovati določila hišnega in požarnega reda zavoda RTV Slovenija. Naročnik ponudniku zato posreduje ustrezna navodila.

Ponudnik s podpisom te pogodbe in omenjenega dogovora potrjuje, da so mu znani ukrepi iz varstva pri delu in požarnega varstva za objekt, na katerem bo izvajal dela.

Ponudnik izdela v sodelovanju z varnostno službo naročnika elaborat iz varstva in zdravja pri delu (VZPD) in priskrbi ter plača koordinatorja za VZPD.

Pisni sporazum VZPD izdela ponudnik skupaj v sodelovanju z varnostno službo naročnika.

7.3.

Pri izvedbi del mora ponudnik spoštovati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.43/11) ter druge veljavne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja.

Pred pričetkom dela na delovišču je potrebno na osnovi 39. Člena Zakona o varstvu in zdravja pri delu skleniti pisni sporazum. Ponudnik s podpisom pogodbe in omenjenega sporazuma potrjuje, da so mu znani ukrepi iz varstva pri delu in varnosti okolja in izvajanje okoljevarstvenih ukrepov požarnega varstva za objekt, na katerem bo izvajal dela.

Ponudnik se zavezuje, da pri izvedbi gradbenih del in sicer pri vgradnji novega oz. rušitvi starega materiala spoštuje in deluje v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami in dopolnitvami) in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja.

Ponudnik mora upoštevati vsa določila hišnega in požarnega reda naročnika. Naročnik ponudniku zato posreduje ustrezna navodila. Pred začetkom izvajanja del posreduje ponudniku navodila v pisni obliki oz. pri večjih gradbenih delih v obliki Študije o požarni varnosti, ki jo izdela pooblaščena oseba naročnika v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom  (Ur.l. RS, št. 71/93, s spremembami in dopolnitvami).

V primeru izvajanja večjih gradbenih del mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti prijavo gradbenih del, skladno s Prilogo III Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS , št. 83/05in 43/11).

V primeru izvajanja večjih gradbenih del mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti prijavo gradbenih del, skladno s Prilogo III Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS , št. 3/02 in 57/03).

7.4.

Odgovorna oseba s strani ponudnika bo usklajevala izvajanja del in je s tem pooblaščena za naslednje:

- ima obveznost in pravico ustaviti dela, če je nevarno za življenje in zdravje delavcev, oz. se med seboj ogrožajo;

- da zahteva izvajanje ukrepov iz varstva pri delu, kateri so določeni v elaboratu iz VPD in določilih veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti;

- da rešuje nastale spore in istočasno obvešča koordinatorja in službo varstva pri delu RTV Slovenija;

- da vodi knjigo dogovorjenih ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so se sproti ugotovili pri izvajanju del.

8. člen

8.1.

Ponudnik se obvezuje, da bo pogodbena izvedba del ustrezala kvaliteti, ki jo je navedel v razpisni ponudbi in po veljavnih predpisih, normativih ter standardih, ki veljajo za dejavnost na področju stroke. Istočasno ponudnik garantira v imenu svojih podizvajalcev, da bodo vgrajena oprema in izvedena dela opravljena v skladu z zahtevami po tej pogodbi.

8.2.

Ponudnik daje naročniku ……………. (najmanj 5) letno garancijo za vsa izvršena in prevzeta dela po tej pogodbi (tudi za dela podizvajalcev). Za kvaliteto vgrajene opreme in materiala pa ponudnik jamči v obsegu in za čas, kot jamči proizvajalec te opreme in materiala, s pričetkom datuma jamstva od dneva končnega prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora predati naročniku jamstvene listine (ateste) proizvajalca opreme in materiala.

Ponudnik se obvezuje, da bo pogodbena izvedba del, kakor tudi vgrajeni material in oprema ustrezala kvaliteti, ki jo je navedel v razpisni ponudbi in po veljavnih predpisih, normativih ter standardih, ki veljajo za dejavnost na področju stroke, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

Garancijski rok začne teči od datuma končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Ponudnik zagotavlja rezervne dele še ………….. (najmanj 7) let po datumu končnega prevzemnega zapisnika.

Ponudnik zagotavlja odzivni čas v največ 2 urah in odpravo napak v času 24 ur v času garancije za vgrajeno opremo.

8.3

Ponudnik zagotavlja, da bo v času garancije opravljal servisne storitve oziroma vzdrževalna dela z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami, vendar po posebnem naročilu naročnika.

V času garancije naročnik ponudniku ne prizna nobenih stroškov za odpravljanje napak.

8.4

Ponudnik odgovarja za skrite napake pri izvedbi del. Skrite napake so vse tiste pomanjkljivosti, ki jih naročnik ni mogel ugotoviti z običajnim pregledom prevzetih del. Naročnik mora obvestiti ponudnika o skriti napaki v osmih (8) dneh šteto od dneva, ko je napako opazil.

8.5

Ponudnik bo k odpravi napak, ki povzročajo  škodo ali ogrožajo varnost stvari in oseb, pristopil takoj na prvi poziv v roku največ 6 ur po prejemu pisnega obvestila o nastalih napakah. Če se ponudnik ne odzove, da bo napako odpravil oziroma če ne odpravi napake v roku 24 ur, mu bo naročnik zaračunal kazen v višini dvakratne vrednosti nastale škode.

Kontaktna oseba naročnika za sporočanje obvestil o nastalih napakah je:……………………

8.6

Ponudnik zagotavlja izvajanje del in storitev z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami na objektu.

8.7

Ponudnik se zavezuje, da bo predložil izjavo zavarovalnice, s katero zagotavlja, da bo ta v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom izdala zavarovalno kritje za zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s 14. členom Gradbenega zakona, v višini 50.000,00 EUR za čas izvajanja del na RTV Slovenija - Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji.

Dokazilo o zavarovanju odgovornosti mora ponudnik predložiti najkasneje v 10 dni po prejetju  podpisane pogodbe s strani naročnika. Zavarovalna polica se mora glasiti na pogodbo naročnika za JN-B0948 -  Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji. Ta dokument predstavlja prilogo 3 te pogodbe.

Časovna veljavnost dokumenta o zavarovanju pred odgovornostjo mora veljati najmanj za čas trajanja pogodbe.

8.8

Za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bo ponudnik naročniku predložil bančno garancijo (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja del ni opravljena. (Priloga 6)

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu končnega oz. primopredajnega zapisnika.

9. člen

9.1.

V primeru, da pride do zakasnitve dobave po določilih 5. člena pogodbe, ima naročnik pravico uveljavljati pogodbene kazni.

9.2.

V kolikor ponudnik po lastni krivdi zamudi s končni rokom izvedbe, je dolžan plačati naročniku za vsak dan zamude dalje 5 ‰ od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 5 % od celotne vrednosti pogodbe.

9.3.

Obveznosti ponudnika:

- Pogodbene obveznosti izvajati gospodarno, v korist naročnika, pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, ob upoštevanju omejitev gibanja in morebitnih občasnih prekinitev del glede na celodnevno redno dejavnost naročnika.

- Pogodbene obveznosti izvajati v soglasju z naročnikom, nadzorniki in projektanti. V primeru, da soglasja ne bi mogel doseči, ali v primeru vpisov v gradbeni dnevnik, ki bi za posledico lahko imeli naročnikovo pravno ali finančno obveznost, mora ponudnik  naročnika o tem nemudoma obvestiti, in sicer s pisno obrazložitvijo in priporočili za nadaljnje postopke. V tem primeru mora naročnik zavzeti pisno stališče v najkrajšem možnem času. V primeru, da ponudnik naročnika ne obvesti pravočasno in zaradi tega naročniku nastane škoda, je ponudnik dolžan povrniti naročniku nastalo škodo.

- Pogodbene obveznosti izvajati z imenovanimi strokovno usposobljenimi sodelavci, ki imajo ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit ter potrebne delovne izkušnje pri izvedbi sorodnih zahtevnih projektov, kot to izhaja iz zahtev Gradbenega zakona.

- V času izvajanja del zagotoviti stalno prisotnost vodje del.

- Redno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

- Omogočiti stalno izvajanje nadzora na gradbišču s strani naročnika, vodje nadzora in ostalih odgovornih nadzornikov in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, po potrebi pa sodelovati tudi s soglasodajalci, upravnimi organi, inšpekcijskimi službami in drugimi udeleženci v času gradnje.

- Najmanj 7 dni pred vgradnjo vodji nadzora in naročniku predložiti v pregled dokazila o  ustreznosti in skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov in materialov (certifikati, atesti, izjave o skladnosti ) in pridobiti potrditev ustreznosti in skladnosti s potrjeno dokumentacijo pred vgradnjo s strani vodje nadzora. V primeru, da originalna dokazila, atesti ter certifikati niso v slovenskem jeziku, mora ponudnik zagotoviti prevod v slovenski  jezik.

- Urediti gradbišče skladno z varnostnim načrtom s stalnim zagotavljanjem ustrezne ureditve delovanja in zavarovanja gradbišča, gradbiščnih dostopov, deponij materiala in sprotnih odvozov odpadkov, vse skladno z zahtevami naročnika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Pri izdelavi varnostnega načrta in organizacije gradbišča je ponudnik dolžan upoštevati lokacijo predmetne gradnje in omejitve glede dostopa in transporta.

- Ves čas gradnje foto-dokumentirati  posamezne faze dela in detajle vgradnje, s čemer dokazuje tehnično in kvalitetno ustreznost vgrajenih gradbenih proizvodov in same vgradnje. Urejeno fotodokumentacijo, iz katere je razvidna lega in pozicija fotografiranega dela na stavbi, zlasti za dele oz. sklope, ki po montaži niso več dostopni oz. vidni, mora shraniti na CD in jo 15 dni pred napovedano primopredajo objekta predati naročniku.

- Varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh načrtov, postopkov razpisov in pogodbenih določil.

- Pred oddajo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in v primeru nejasnosti naročniku zastaviti vprašanja na način naveden v točki 4.1.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kasnejših pripomb na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik ne bo upošteval.

- Za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložiti naročniku predpisane ateste, certifikate in /ali opravil predpisane preizkuse.

- Ponudnik je dolžan voditi dokumentacijo v skladu z GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP).

- Ponudnik mora pridobiti elaborat VPD, ki predstavlja prilogo k tej pogodbi.

- Ponudnik je upravičen, da si v primeru kakršnih koli nejasnosti glede tehnične izvedbe pridobi predhodno usmeritev s strani nadzorne službe naročnika.

Ponudnik je upravičen, da si v primeru kakršnih koli nejasnosti glede tehnične izvedbe pridobi predhodno usmeritev  s strani nadzorne službe naročnika.

9.4

Obveznosti naročnika: Naročnik se obvezuje ponudniku plačevati na prej naveden način nesporno ugotovljene zneske. Naročnik je upravičen, da izvajanje del po tej pogodbi zadrži ali prekine, če:

- bo ponudnik izvajal dela na način, ki ni predviden s to pogodbo,

- bo izvajal dela z delavci, ki niso ustrezno usposobljeni,

- bo izvajal dela z opremo, ki ni v skladu s pravilniki oziroma veljavno zakonodajo,

- na podlagi drugih razlogov, če ne bi bila zagotovljena varnost,

- ponudnik ne opravlja dela v skladu s terminskim planom in je ogrožen končni rok.

Prekinitev del iz navedenih razlogov se šteje kot prekinitev del po krivdi ponudnika.

10. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki.

11. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna,

- če ponudnik ne predloži Načrta varovanja v določenem roku,

- če pride do neizpolnjevanja pogoja iz 9. člena.

Ponudnik lahko odpove pogodbo:

- če naročnik ne plača pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba pa preneha veljati v tridesetih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

12. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse  morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki  sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

13. člen

Pogodba postane veljavna:

- ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank;

- po izvajalčevi predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdane s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicne, brezpogojne, in plačljive na prvi poziv naročnika, veljavne še 30 dni po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora garancijo predložiti v roku 10 dni po prejetju  podpisane pogodbe s strani naročnika (Priloga 2);

- da je predloženo dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu s 14. členom Gradbenega zakona, v višini najmanj 50.000,00 EUR za čas izvajanja gradbenih del na RTV Slovenija – Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji; ponudnik je dolžan predložiti dokazilo v roku desetih dni od podpisa te pogodbe (Priloga 3 k pogodbi).

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku.

14. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta pisni dodatek, ki mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pogodbenikov.

15. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist (vključno s potnimi stroški, darili in stroški gostinskih storitev, ki presegajo vrednost 75 EUR), z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

16. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren: ……………………. (telefon: ……………….).

S strani ponudnika je za izvajanje pogodbe odgovoren ……………………. (telefon: ……………….).

18. člen

Pogodba je sestavljena iz:

- Osnovne pogodbe - komercialnega dela,

- Priloge 1 - ponudbene dokumentacije …………………,

- Priloge 2 - garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- Priloge 3 - dokumenta o zavarovanju pred odgovornostjo,

- Priloge 4 - terminskega plana,

- Priloge 5 - varnostnega načrta oz. elaborata iz varstva pri delu,

- Priloga 6 - garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA JN-B0948.

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod	.....................................................

Generalni direktor	……………………………………..

Andrej Grah Whatmough	.....................................................

Žig:	Žig:

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o predložitvi BANČNE garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za zamenjavo SN in NN plošče v transformatorski postaji za javno naročilo štev. JN-B0948, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne……  pod št............….

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 6 mesecev po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bomo predložili najkasneje 10 dni po prejetju  podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo zamenjavo SN in NN plošče v transformatorski postaji za javno naročilo štev. JN-B0948, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne …………..  pod št. …………..

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili bančno garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let do dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika.

Garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bomo predložili  najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu končnega oz. primopredajnega zapisnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo izpolnili vse tehnične zahteve, navedene v strojni in elektro projektni dokumentaciji PZI št: 16-02/19-E, 2019 za zamenjavo SN in NN plošče v transformatorski postaji in navedeni v tč. 3 razpisne dokumentacije.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o zagotavljanju garancijske dobe

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO:

da  zagotavljamo …….(najmanj 5) letno garancijo za vsa izvršena in prevzeta dela po tej pogodbi, tudi za dela podizvajalcev. Garancijski rok začne teči od datuma končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Za kvaliteto opreme in materiala jamčimo v obsegu in za čas, kot jamči proizvajalec opreme in materiala, s pričetkom datuma jamstva od dneva končnega prevzemnega zapisnika.

Naročniku bomo predali vse jamstvene listine proizvajalca opreme in materiala.

Zagotavljamo, da bomo nudili rezervne dele še ………… (najmanj 7) let po datumu končnega prevzemnega zapisnika.

Ponudnik zagotavlja odzivni čas v največ 2 urah in odpravo napak v času 24 ur v času garancije za vgrajeno opremo.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

## POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE

za javno naročilo JN-B0948

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, potrjujemo, da si je (ustrezno obkroži):

predstavnik ponudnika / podizvajalca / partnerja;

……………………………………………………………………………………………..………………

gospod/gospa ……………………………………………………………….dne ……………………

ogledal/a lokacijo naročnika v Ljubljani, v zvezi z javnim naročilom za zamenjavo SN in NN plošče v transformatorski postaji..

PONUDNIK JE PREVZEL PROJEKTNO DOKUMENTACIJO: 		DA		NE

(naročnik ustrezno obkroži)

PONUDNIK JE PREDLOŽIL POOBLASTILO:		 		DA		NE

(naročnik ustrezno obkroži)

PONUDNIK JE PREDLOŽIL IZJAVO O VAROVANJU PODATKOV:	DA		NE

(naročnik ustrezno obkroži)

Predstavnik ponudnika:		 ……………………………………………………..

(ime in priimek, podpis)

Predstavnik naročnika: 		………………………………………………………

(ime in priimek, podpis)

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA

## ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v prilogi te razpisne dokumentacije.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. Člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

## ZA JAVNO NAROČILO JN-B0948

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:	Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________	_________________________________

Podpis in žig:

__________________________________